## B.1 工程项目招标控制价封面(封-2)
| 八里庄仓库电气改造项目 | 工程
招标控制价
招 标 人:
（单位盖章）
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)
|  |  | 八里庄仓库电气改造项目 | [6 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: | [6 empty] | 造价咨询人:
| (单位盖章) | [6 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) | [6 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) | [7 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.2 单项工程招标控制价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价汇总表
工程名称： |  | 八里庄厂房局部改造\单项工程
序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中:(元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 安装工程
合 计

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： |  | 八里庄厂房局部改造\单项工程【安装工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
配管配线
配电箱
灯具、开关、插座
2 | 总价措施项目 |  |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  | -
3 | 其他项目 |  |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  | -
4 | 规费 |  |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  |  | -
7 | 销项增值税额 |  |  | -
8 | 附加税 |  |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 八里庄厂房局部改造\单项工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
配管配线
1 | 030411001001 |  | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式 ：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 195.33
2 | 030411001002 |  | 电气配管 SC65 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC65 4.配置形式 ：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 30.69
3 | 030411001003 |  | 电气配管 JDG20（安装高度大于5m） | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式 ：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.安装高度大于5m | m | 866.22
4 | 030411001004 |  | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式 ：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 90.6
5 | 030411001005 |  | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式 ：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 225.11
6 | 030411001006 |  | 电气配管 JDG32 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32 4.配置形式 ：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 95.86
7 | 030408001007 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4x50+1x25 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZ-YJY-4x50+1x25 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | m | 44.79
8 | 030408001008 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-5x16 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZ-YJY-5x16 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | m | 60.42
9 | 030408001009 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4x25+1x16 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | m | 149.97
10 | 030408001010 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-5x6 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZ-YJY-5x6 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | m | 87.52
11 | 030408001011 |  | 电力电缆 WDZ-YJV-5x4 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZ-YJV-5x4 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | m | 189.4
12 | 030408001012 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-5x10 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZ-YJY-5x10 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | m | 16.08
13 | 030408006013 |  | 电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：五芯，单根截面≤35mm2 3.电缆头类型：干包式铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级(kv)：≤1kV 5.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 个 | 10
14 | 030408006014 |  | 电力电缆终端头 五芯 截面≤16mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：五芯，单根截面≤16mm2 3.电缆头类型：干包式铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级(kv)：≤1kV 5.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 个 | 5
15 | 030408006015 |  | 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：五芯，单根截面≤10mm2 3.电缆头类型：干包式铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级(kv)：≤1kV 5.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 个 | 31
16 | 030411004016 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2（安装高度大于5m） | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：照明配线 6.安装高度大于5m | m | 2604.02
17 | 030411004017 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：动力配线 | m | 287.39
分部小计
配电箱
18 | 030404017018 |  | 配电箱ALZ1(防水型IP54) | 1.名称：配电箱ALZ1(防水型IP54) 2.型号、规格：Pn=65kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
19 | 030404017019 |  | 配电箱ALZ2(防水型IP54) | 1.名称：配电箱ALZ2(防水型IP54) 2.型号、规格：Pn=45kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
20 | 030404017020 |  | 配电箱1AL1 | 1.名称：配电箱1AL1 2.型号、规格：Pn=30kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
21 | 030404017021 |  | 配电箱1AL2 | 1.名称：配电箱1AL2 2.型号、规格：Pn=30kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
22 | 030404017022 |  | 配电箱2AL1 | 1.名称：配电箱2AL1 2.型号、规格：Pn=35kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
23 | 030404017023 |  | 配电箱2AL2 | 1.名称：配电箱2AL2 2.型号、规格：Pn=15kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
24 | 030404017024 |  | 配电箱3AL1 (防水型IP54) | 1.名称：配电箱3AL1 (防水型IP54) 2.型号、规格：Pn=7kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
25 | 030404017025 |  | 配电箱3AL1-1(防水型IP54) | 1.名称：配电箱3AL1-1(防水型IP54) 2.型号、规格：Pn=7kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
26 | 030404017026 |  | 配电箱4AL1 (防水型IP54) | 1.名称：配电箱4AL1 (防水型IP54) 2.型号、规格：Pn=15kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
27 | 030404017027 |  | 配电箱4AL2 (防水型IP54) | 1.名称：配电箱4AL2 (防水型IP54) 2.型号、规格：Pn=15kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
28 | 030404017028 |  | 配电箱4AL2-1(防水型IP54) | 1.名称：配电箱4AL2-1(防水型IP54) 2.型号、规格：Pn=5kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
29 | 030404017029 |  | 配电箱4AL2-2(防水型IP54) | 1.名称：配电箱4AL2-2(防水型IP54) 2.型号、规格：Pn=5kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
30 | 030404017030 |  | 配电箱4AL2-3(防水型IP54) | 1.名称：配电箱4AL2-3(防水型IP54) 2.型号、规格：Pn=5kW 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
31 | 030404017031 |  | 配电箱1AL2 | 1.名称：配电箱1AL2 2.型号、规格：综合考虑 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
32 | 030404017032 |  | 配电箱1AL3 | 1.名称：配电箱1AL3 2.型号、规格：综合考虑 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
33 | 030404017033 |  | 配电箱1AL4 | 1.名称：配电箱1AL4 2.型号、规格：综合考虑 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
34 | 030404017034 |  | 配电箱2AL2 | 1.名称：配电箱2AL2 2.型号、规格：综合考虑 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
35 | 030404017035 |  | 配电箱2AL3 | 1.名称：配电箱2AL3 2.型号、规格：综合考虑 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
36 | 030404017036 |  | 配电箱2AL4 | 1.名称：配电箱2AL4 2.型号、规格：综合考虑 3.包含系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 台 | 1
分部小计
灯具、开关、插座
37 | 030412001037 |  | 筒灯 | 1.名称：筒灯 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 | 套 | 143
38 | 030404034038 |  | 双联单控开关 | 1.名称：明装双联单控开关 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 个 | 9
39 | 030404034039 |  | 单联单控开关 | 1.名称：明装单联单控开关 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 个 | 9
40 | 030404035040 |  | 单相五孔插座 | 1.名称：明装单联单控开关 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 个 | 16
41 | 030502012041 |  | 电视网络插座 | 1.名称：电视网络插座 2.类别、规格：满足要求 3.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 个 | 5
42 | 030411006042 |  | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等 | 个 | 182
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 八里庄厂房局部改造\单项工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 031301017067 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 八里庄厂房局部改造\单项工程【安装工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001043 |  | 安全文明施工费
1.1 | ① |  | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
1.2 | ② |  | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
1.3 | ③ |  | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
1.4 | ④ |  | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
2 | 031302002044 |  | 夜间施工增加费
3 | 031302003045 |  | 非夜间施工增加
4 | 031302004046 |  | 二次搬运费
5 | 031302005047 |  | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006048 |  | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008049 |  | 工程定位复测费
合 计 | [6 empty] | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 八里庄厂房局部改造\单项工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 八里庄厂房局部改造\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 镀锌钢管 SC50 | m | 201.19
2 | 镀锌钢管 SC65 | m | 31.611
3 | 紧定管 JDG20 | m | 985.525
4 | 紧定管 JDG25 | m | 231.863
5 | 紧定管 JDG32 | m | 98.736
6 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 3020.663
7 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 301.76
8 | 配电箱ALZ1(防水型IP54) | 台 | 1
9 | 配电箱ALZ2(防水型IP54) | 台 | 1
10 | 配电箱1AL1 | 台 | 1
11 | 配电箱1AL2 | 台 | 1
12 | 配电箱2AL1 | 台 | 1
13 | 配电箱2AL2 | 台 | 2
14 | 配电箱3AL1 (防水型IP54) | 台 | 1
15 | 配电箱3AL1-1(防水型IP54) | 台 | 1
16 | 配电箱4AL1 (防水型IP54) | 台 | 1
17 | 配电箱4AL2 (防水型IP54) | 台 | 1
18 | 配电箱4AL2-1(防水型IP54) | 台 | 1
19 | 配电箱4AL2-2(防水型IP54) | 台 | 1
20 | 配电箱4AL2-3(防水型IP54) | 台 | 1
21 | 配电箱1AL3 | 台 | 1
22 | 配电箱1AL4 | 台 | 1
23 | 配电箱2AL3 | 台 | 1
24 | 配电箱2AL4 | 台 | 1
25 | 筒灯 | 套 | 144.43
26 | 双联单控开关 | 只 | 9.18
27 | 单联单控开关 | 只 | 9.18
28 | 单相五孔插座 | 套 | 16.32
29 | 电视网络插座 | 个 | 5.05
30 | 接线盒 | 个 | 185.64
31 | 配电箱 1AL2 | 台 | 1
32 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x50+1x25 | m | 45.238
33 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x16 | m | 61.024
34 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16 | m | 151.47
35 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x6 | m | 88.395
36 | 电力电缆 WDZ-YJV-5x4 | m | 191.294
37 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x10 | m | 16.241